## Inspección
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS |  | Versión: 02
2026-02-20
Página 1 de 1
Verificar las condiciones relacionadas a continuación para cada uno de los depósitos teniendo en cuenta la siguiente calificación: 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple
ÁREA/DEPOSITO: |  | FECHA (DD/MM/AAAA):
CONDICIONES A VERIFICAR |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
1 | ESTRUCTURA
1.1 | Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño señalado, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia (Acuerdo 001 de 2024).
1.2 | La resistencia de las placas y pisos está dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2.(Acuerdo 001 de 2024).
1.3 | Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. (Acuerdo 001 de 2024).
1.4 | Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación (Acuerdo 001 de 2024).
2 | DISTRIBUCIÓN | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
2.1 | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos (Acuerdo 001 de 2024).
2.2 | Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito (Acuerdo 001 de 2024).
3 | ESTANTERÍA | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
3.1 | El diseño de la estantería es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos (Acuerdo 001 de 2024).
3.2 | Los estantes están construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable (Acuerdo 001 de 2024).
3.3 | Los estantes están construidos para soportar el peso del material a contener (Acuerdo 001 de 2024).
3.4. | La estantería total tiene menos de 100 mts de longitud (Acuerdo 001 de 2024).
3.5 | Los módulos de la estantería contienen parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad (Acuerdo 001 de 2024).
3.6 | La balda superior está dispuesta de tal forma que no dificulte la manipulación y el acceso del operario a la documentación (Acuerdo 001 de 2024).
3.7 | La balda inferior está por lo menos a 10 cms del piso (Acuerdo 001 de 2024).
3.8 | Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos (Acuerdo 001 de 2024).
3.9 | Los acabados en los bordes y ensambles de piezas son redondeados para evitar desgarres en la documentación (Acuerdo 001 de 2024).
3.10 | El cerramiento superior no está siendo utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material (Acuerdo 001 de 2024).
EJECUTÓ:
VERIFICÓ: