MANUAL DE FUNCIONES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

La Brigada de Emergencias es un grupo de trabajadores de la empresa, quienes deben ser entrenados para salvaguardar la vida y los bienes de la empresa. Es un grupo legalmente constituido y sus roles y funciones están establecidas por normas internacionales bajo los estándares de la NFPA 600:2015 Estándar para Brigadas Empresariales, la cual presenta requisitos para organizar, operar, entrenar y equipar a los bomberos industriales. También contiene requisitos para la seguridad y salud en el trabajo de los miembros de la brigada de bomberos industriales mientras realiza actividades de lucha contra incendios y actividades relacionadas

La conformación de la brigada de emergencia deberá quedar consignada en el formato de Acta de Conformación de Brigada de Emergencias.

A continuación, se describen las funciones de la brigada de emergencias de la empresa.

# FUNCIONES GENERALES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

A continuación, se describen las funciones generales de los miembros de la Brigada de Emergencias. Además, se describen las funciones de cada uno de los grupos en los diferentes momentos de preparación (antes), reacción (durante), recuperación (después) de una emergencia sucedida en la empresa así:

- Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura de prevención de emergencias

- Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

- Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de emergencia

- Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera

- Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre o la posibilidad de ellos, así como cuando se realicen simulacros de evacuación

- Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera

- Cooperar con los cuerpos de seguridad externos.

- Realizar inspecciones (semanales, mensuales, trimestrales) según lo acordado por las directivas de la empresa. Para estas inspecciones deberán utilizar los formatos en los anexos Inspección de Botiquines y Equipos de Emergencias e Inspección de Extintores contra incendios acordes a la norma NFPA 10:2015. (Ver Formato Inspección Elementos de Botiquines y Formato Inspección Extintores)

- FUNCIONES BRIGADISTAS CONTROL DE FUEGO

### ANTES DE LA EMERGENCIA

- Detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.

- Reconocer si los equipo y herramientas contra incendio están en condiciones de operación

- Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio

- Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de material inflamable

- Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se encuentre obstruido

- Verificar que las instalaciones eléctricas, reciban el mantenimiento preventivo y correctivo de manera permanente, para que las mismas ofrezcan seguridad

- Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego.

- Asistir a las capacitaciones.

- Realizar prácticas para mantenerse actualizado.

### DURANTE LA EMERGENCIA

- Ubicar el área afectada

- Trasladar los equipos necesarios para el control

- Evaluar el área afectada

- Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa o instrucciones del fabricante.

- Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.

- Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición

- Apoyar grupos de Primeros Auxilios y Evacuación

### DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Inspeccionar el área afectada

- Apoyar en el restablecimiento del área o zona afectada.

- Mantener y reponer equipos y elementos de protección personal utilizados.

- Evaluar las maniobras y ajustar el procedimiento.

- FUNCIONES BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS

### ANTES DE LA EMERGENCIA

- Revisar e inventariar los equipos para atención de lesionados.

- Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

- Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riego, emergencia, siniestro o desastre

- Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre a fin de mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada

- Entregar al lesionado a los grupos de socorro

- Mantener un buen estado físico.

### DURANTE LA EMERGENCIA

- Ubicar el área del evento

- Utilizar elementos necesarios para bioseguridad

- Evaluar el área y número de pacientes a atender.

- Limitar riesgos para el auxiliador y paciente

- Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna.

- Preparar a (los) pacientes para ser transportados al centro asistencia en forma rápida y segura

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como reponer estos últimos, notificando al jefe de piso.

- Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos.

- FUNCIONES BRIGADISTA DE EVACUACIÓN

### ANTES DE LA EMERGENCIA

- Conocer y dominar los planos, así como el terreno de toda la Empresa.

- Conocer vías de evacuación y punto de reunión final

- Conocer procedimientos para evacuación

- Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones

- Discutir y practicar procedimientos

### DURANTE LA EMERGENCIA

- Informar a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar

- Recordar al personal al momento de evacuar los procedimientos a seguir.

- Dirigir la evacuación (guía y retaguardia)

- Controlar brotes de pánico y/o histeria

- Evitar que los ocupantes se devuelvan

- Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones y Verificar listados.

### DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Permanecer con el personal evacuado en los puntos de encuentro hasta que se reciba la orden de entrada.

- Apoyar el retorno del personal una vez se controle y se autorice el regreso.

- Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso

- Dirigir el reingreso del personal del área asignada

- Evaluar y ajustar los procedimientos con el Coordinador de evacuaciones

- Ajustar plan de evacuación.

CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSION | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO | RESPONSABLE APROBACION |