## Hoja1
|  | GESTION SALUD |  |  | Cód.. Doc. | GS-IVS-PR-07
|  | INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA |  |  | Versión | 01
|  | Procedimiento: OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE PRACTICA A EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES |  |  | Fecha | 2022-03-02
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la Resolución 482 de 2018 a entidades las cuales posean equipos de radiación ionizantes del Departamento de Bolívar
ALCANCE: Este procedimiento inicia con la solicitud por parte del interesado y finaliza con la entrega de la licencia de practica.
RESPONSABLE: Profesional Universitario Código 237 Grado 06
DEFINICIONES: Control de calidad: Es el control periódico de los diferentes parámetros de funcionamiento de los equipos generadores de radiación ionizante; de los sistemas de simulación; de adquisición de imágenes; de cálculo de dosis; de medida de radiación y de las unidades de tratamiento para comprobar que su desempeño durante la puesta en servicio se mantiene dentro de ciertos límites de tolerancia, en relación con los valores definidos como línea de base. Instalación: Lugar o espacio donde se instalan equipos generadores de radiación ionizante, en el cual, es necesario tener en cuenta consideraciones relativas a la protección y seguridad radiológica. Protocolo de control de calidad: Es el documento técnico mediante el cual se establecen las pruebas de control de calidad para las aplicaciones de equipos generadores de radiación ionizante. Radiaciones ionizantes: Para los efectos de la protección radiológica, es la radiación capaz de producir pares de iones en materia (s) biológica (s). Generador de radiación ionizante: Es el dispositivo funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, el cual es capaz de generar radiación ionizante, como Rayos X , neutrones, electrones u otras partículas cargadas, que pueden utilizarse con diferentes fines. Licencia de practica veterinaria, industrial o de investigación: Acto administrativo que expide la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital de la jurisdicción en la que se encuentra la instalación, a través del cual se faculta al titular de esta licencia a hacer uso de equipos generadores de radiación ionizante en practicas veterinarias, industriales o de investigación durante un periodo determinado previo al cumplimiento de los requisitos.. Visita de Inspección, Vigilancia y Control: Es la visita realizada a quienes hagan uso de equipos generadores de radiaciones ionizantes en practicas medicas, industriales, veterinarias o de investigación y a quienes presten servicios de protección radiológica y control de calidad. Licencia de práctica médica: Acto administrativo que expide la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital, según la jurisdicción en la que se encuentre la instalación, a través del cual se faculta al prestador de servicios de salud a hacer uso de equipos generadores de radiación ionizante durante un período determinado, previo al cumplimiento de los requisitos a que refiere el Capítulo III de esta resolución. La licencia de práctica médica reemplaza la licencia de funcionamiento de que trata la Resolución 2003 de 2014 expedida por este Ministerio, y se hará exigible en los términos dispuestos en el artículo 44 de esta resolución. Licencia de Prestación de Servicios de Protección Radiológica y Control de Calidad: Acto administrativo expedido por este Ministerio mediante el cual se otorga licencia a la persona natural o jurídica solicitante para que preste servicios de protección radiológica y control de calidad a los equipos generadores de radiación ionizante, durante un periodo determinado, previo cumplimiento de los requisitos. Titular de la Licencia: Persona natural o jurídica a quien este Ministerio o la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital según corresponda autoriza la prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad o la realización de una practica medica, industrial, veterinaria o de investigación que hace uso de equipos generadores de radiación ionizante.
GENERALIDADES: A partir del 1 de marzo de 2019, los solicitantes de licencia de práctica médica, veterinaria, industrial o de investigación, deberán cumplir los requisitos contemplados en la Resolución 482 de 2018 y, para las personas ocupacionalmente expuestas no se estará expidiendo carnés de protección radiológica. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR EN FÍSICO PARA LA LICENCIA DE PRACTICAS MEDICAS: CATEGORÍA I: 1. Copia documento de identificación del encargado de protección radiológica 2. Copia del diploma del encargado de protección radiológica 3. Descripción de los blindajes estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje 4. Informe sobre los resultados del control de calidad 5. Registros dosimétricos del último periodo de los trabajadores ocupacionalmente expuestos 6. Registro del cumplimiento de los niveles de referencia para diagnóstico 7. Plano general de las instalaciones 8. Certificado de la capacitación en protección radiológica de cada trabajador ocupacionalmente expuesto reportado en el formulario 9. Programa de capacitación en protección radiológica 10. Programa de protección radiológica 11. Procedimientos de mantenimiento de conformidad lo establecido por el fabricante 12. Para equipos nuevos Pruebas iniciales de caracterización de los equipos 13. Programa de Tecno vigilancia 14. Documentación de soporte del talento humano en infraestructura técnica. En el evento contemplado en el parágrafo 1 del artículo 21 15. Fotocopia de Diploma de Posgrado del Director Técnico 16. Fotocopia de la Resolución de convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN del Director Técnico ( solo aplica para títulos realizados en el exterior) 17. Fotocopia del Diploma de posgrado de (los) profesional(es) que realiza(n) control de calidad. 18. Resolución de convalidación del título ante Ministerio de Educación Nacional – MEN del (los) profesional(es) que realiza(n) control de calidad ( solo aplica para títulos realizados en el exterior) 19. Certificados de calibración con una vigencia superior a seis (6) meses por cada equipo reportado 20. Declaraciones de primera parte por cada objeto de prueba reportado CATEGORÍA II: 1. Copia documento identificación del oficial de protección radiológica 2. Copia del diploma del oficial de protección radiológica 3. Descripción de los blindajes estructurales o portátil y el cálculo del blindaje 4. Informe sobre los resultados del control de calidad 5. Registros dosimétricos del último período de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Para alta complejidad, registros del segundo dosímetro 6. Plano general de las instalaciones Documentación de soporte del talento humano infraestructura técnica. En el evento contemplado en el parágrafo del artículo 23 7. Fotocopia del Diploma de Posgrado del Director Técnico 8. Fotocopia de la Resolución de convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN del Director Técnico ( solo aplica para títulos realizados en el exterior) 9. Fotocopia del Diploma de posgrado del (los) profesional(es) que realiza(n) control de calidad 10. Resolución de convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN del (los) profesional(es) que realiza(n) control de calidad (solo aplica para títulos realizados en el exterior) 11. Certificados de calibración con una vigencia superior a seis (6) meses por cada equipo reportado 12. Declaraciones de primera parte por cada objeto de prueba reportado REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE PRÁCTICA MÉDICA CATEGORÍA I. Para efectos del otorgamiento de la licencia a que refiere esta sección, el prestador de servicios de salud deberá presentar solicitud , a través del diligenciamiento del formato dispuesto en el Anexo número 3, acompañado de la siguiente documentación: Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificación del solicitante y fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). Para personas jurídicas. Certificado de existencia y representación legal, cuya consulta se hará por parte de la Secretaria de Salud Departamental, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Fotocopia del documento de identificación y diploma del encargado de protección radiológica, con el que deberá contar la correspondiente instalación. Documento en el que conste la descripción de los blindajes estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje. El cálculo incluirá las consideraciones realizadas, tales como requisitos del fabricante del equipo; carga de trabajo, factor de uso, factor de ocupación y los criterios radiológicos utilizados para cada barrera y método de cálculo. Dicho cálculo deberá ser realizado por la persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia a que se refiere el Capítulo II de este acto administrativo. Informe elaborado y suscrito por la persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia a que se refiere el Capítulo II de este acto administrativo, en el que se establezcan los resultados de las pruebas de control de calidad aplicadas a los equipos generadores de radiación ionizante. Tratándose de la práctica de Radiología Odontológica Periapical, en el informe se deberán tener en cuenta los protocolos de control de calidad según lo dispuesto por el artículo 14 de la presente resolución. En cuanto a la práctica de Densitometría Ósea, se tendrán en cuenta las indicaciones de control de calidad dadas por el fabricante. Registros dosimétricos del último periodo de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, que incluya las dosis acumulativas. Registro de los niveles de referencia para diagnóstico en la práctica radiología odontológica periapical, en donde se indique que la dosis que reciben los pacientes en los procedimientos más comunes se encuentra acorde con la dosis propuesta por la Uncear de 4 íSv para 70 kV, 200 mm fsd, colimación circular, películas E. Registro del cumplimiento de los niveles de dosis por procedimiento según indicaciones del fabricante, en densitometría ósea. Plano general de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en la Resolución 4445 de 1996, expedida por el entonces Ministerio de Salud o la norma que la modifique o sustituya, el cual debe contener: Áreas de trabajo de la práctica, delimitando la zona controlada, supervisada y áreas colindantes. Listado de procedimientos que se realizarán en cada una de las áreas de trabajo. Ubicación de los equipos generadores de radiación ionizante. Señalización de las zonas, usando el símbolo internacionalmente aceptado de radiación (trébol magenta sobre amarillo). Certificado expedido por una institución de educación superior o por una institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en el que se acredite la capacitación en materia de protección radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Cuando el trabajador ocupacionalmente expuesto haya adquirido los conocimientos en materia de protección radiológica dentro del pensum de su formación profesional, el requisito a que refiere este numeral, se entenderá homologado siempre y cuando se presente el respectivo certificado. Programa de capacitación en protección radiológica ofrecido por el prestador de servicios de salud al personal involucrado en la práctica médica categoría I, dirigido por el encargado de protección radiológica, con una periodicidad anual, que incluya el contenido mínimo a que se refiere el Anexo 5. Procedimientos de mantenimiento de los equipos generadores de radiación ionizante, de conformidad con lo establecido por el fabricante, los cuales deben consignarse en los registros de la hoja de vida del equipo. Documento suministrado por el instalador del equipo o equipos, que contenga los resultados de las pruebas iniciales de caracterización y puesta en marcha de dicho equipo o equipos, donde adicionalmente se incluya el control de calidad. Lo anterior, tratándose de equipos generadores de radiación ionizante nuevos. Documento que contenga el Programa Institucional de Tecnovigilancia para identificación de los eventos e incidentes adversos, asociados con las prácticas médicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 4816 de 2008 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social o la norma que la modifique o sustituya. Documento que contenga el programa de protección radiológica que incluya responsabilidades en la institución y procedimientos documentados para la realización de la práctica. REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE PRÁCTICA MÉDICA CATEGORÍA II. Para efectos del otorgamiento de la licencia a que se refiere esta sección, el prestador de servicios de salud deberá presentar , a través del diligenciamiento del formato dispuesto en el Anexo número 3, acompañado de la siguiente documentación: Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificación del solicitante y fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). Para personas jurídicas. Certificado de existencia y representación legal, cuya consulta se hará por parte de la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital según corresponda, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) o en la respectiva entidad. Fotocopia del documento de identificación y diploma del oficial de protección radiológica, con el que deberá contar la respectiva instalación. Documento en el que conste la descripción de los blindajes estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje. El cálculo incluirá las consideraciones realizadas, tales como requisitos del fabricante del equipo; carga de trabajo, factor de uso, factor de ocupación y los criterios radiológicos utilizados para cada barrera y método de cálculo. Dicho cálculo deberá ser realizado por la persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia a que refiere el Capítulo II de este acto administrativo. Informe elaborado por la persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia a que se refiere el Capítulo II de este acto administrativo, en el que se establezcan los resultados de las pruebas de control de calidad aplicadas a los equipos generadores de radiación ionizante. Para la realización de este informe se deberán tener en cuenta los protocolos de control de calidad según lo dispuesto por el artículo 14 de la presente resolución. Registros dosimétricos del último período de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, que incluya las dosis acumulativas. En caso de realizar práctica de radiodiagnóstico de alta complejidad, se deberá presentar en forma adicional, registro dosimétrico de un segundo dosímetro para cristalino. Plano general de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en la Resolución 4445 de 1996, expedida por el entonces Ministerio de Salud o la norma que la modifique o sustituya, el cual debe contener: Áreas de trabajo de la práctica, delimitando la zona controlada, supervisada y áreas colindantes. Listado de procedimientos que se realizarán en cada una de las áreas de trabajo. Ubicación de los equipos generadores de radiación ionizante. Ruta de pacientes y público. Las rutas de conductos para cables en el blindaje, ventilación y electricidad Licencia de práctica industrial, veterinaria o de investigación. Los interesados en realizar una práctica industrial, veterinaria o de investigación que haga uso de equipos generadores de radiación ionizante, móviles o fijos, deberán solicitar la correspondiente licencia ante la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital de la jurisdicción en la que se encuentre la instalación donde se prevé realizar la práctica. ART. 32.—Categorización de la práctica. Para efectos del otorgamiento de la licencia a que refiere el artículo anterior, se considerarán las siguientes categorías: 32.1. Categoría I. Radiología industrial de baja complejidad. 32.2. Categoría II. 32.2.1. Radiología industrial de alta complejidad. 32.2.2. Radiología veterinaria. 32.2.3. Radiología en investigación. PAR.—Las prácticas industriales, veterinarias o de investigación que no se encuentren expresamente señaladas en el presente artículo, se considerarán como categoría II. ART. 33.—Requisitos para obtener la licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación. Para efectos del otorgamiento de la licencia a que se refiere este articulo, el interesado deberá presentar solicitud ante la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital de la jurisdicción en la que se encuentre la instalación donde se prevé realizar la práctica, diligenciando el formato dispuesto en el anexo número 4 y anexando la siguiente documentación: 33.1. Prácticas industriales, veterinarias o de investigación, categoría I: 33.1.1. Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificación del solicitante y fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 33.1.2. Para personas jurídicas. Certificado de existencia y representación legal, cuya consulta se hará por parte de la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital según corresponda, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) o en la respectiva entidad. 33.1.3. Fotocopia del documento de identificación y diploma del encargado de protección radiológica, con el que deberá contar la correspondiente instalación. 33.1.4. Documento que contenga el programa de protección radiológica que incluya responsabilidades en la institución y procedimientos documentados para la realización de la práctica y medidas en caso de emergencia. 33.1.5. Estudio ambiental de la instalación, donde conste que se cumplen los límites y restricciones de dosis para los trabajadores y el público, con la descripción de la instalación, zonas adyacentes y plano general de esta. Dicho estudio deberá ser realizado por la persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia a que se refiere el capítulo II del presente acto administrativo. En caso de los equipos móviles, se deberán describir también los procedimientos para uso del equipo generador de radiación ionizante, incluyendo la zona de exclusión. 33.1.6. Documento en el que conste la descripción de los blindajes estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje, si aplica para el tipo de equipo. El cálculo incluirá las consideraciones realizadas, tales como requisitos del fabricante del equipo; carga de trabajo, factor de uso, factor de ocupación y los criterios radiológicos utilizados para cada barrera y método de cálculo. Dicho cálculo deberá ser realizado por la persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia a que el capítulo II del presente acto administrativo 33.1.7. Documento que contenga el programa de vigilancia posmercado de los equipos generadores de radiación ionizante, que deberá contener como mínimo procedimientos de identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de los eventos o incidentes adversos no descritos que estos presenten durante su uso e informar a la entidad territorial de salud correspondiente. 33.1.8. Constancia de asistencia a curso de protección radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. 33.1.9. Constancia de asistencia a una capacitación sobre el manejo de los equipos generadores de radiación ionizante. 33.2. Para las prácticas industriales, veterinarias o de investigación categoría II, adicional a lo exigido para las prácticas industriales, veterinarias o de investigación categoría I, también deberá contar con: 33.2.1. Documento que contenga el programa de capacitación en protección radiológica, ofrecido por el titular de la licencia de práctica industrial, veterinaria o de investigación categoría II, al personal involucrado en la práctica, dirigido por el encargado de protección radiológica, con una periodicidad anual, que incluya el contenido mínimo a que se refiere el anexo 5. 33.2.2. Registros dosimétricos del último período de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, que incluya las dosis acumulativas. 33.2.3. Documento que contenga la evaluación de emergencias. PAR.—Las instalaciones del interesado deberán contar con señalización de las zonas, usando el símbolo internacionalmente aceptado de radiación (trébol magenta sobre amarillo). ART. 34.—Trámite de la solicitud para el otorgamiento de la licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación. El otorgamiento de la licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación categorías I o II, estará sujeto al siguiente procedimiento: 34.1. Radicada la solicitud en el formato dispuesto en el anexo número 4, con los soportes a que tal anexo se refiere, la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital, según corresponda, procederá a revisarla dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes y de encontrar la documentación incompleta, requerirá al solicitante para que la suministre dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | Recepcionar solicitud del interesado : El interesado entrega formato de solicitud diligenciado dispuestos en el anexo técnico numero 3 de la resolución 482 de 2018 con los documentos requeridos en los artículos 21 o 23 de acuerdo a la categoría, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, y de encontrar la documentación incompleta, se requerirá al solicitante para que la suministre dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si no se completa la solicitud, se entenderá que se desiste de esta, salvo que antes de vencer el plazo concedido, el peticionario solicite prórroga, la cual se concederá hasta por un término igual. Ver descripción de anexos según Resolución 482 de 2018 ANEXO 1 Esquema para la concesión de licencias para el uso de equipos generadores de radiación ionizante y prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad ANEXO 2 Formato de solicitud de licencia para la prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad ANEXO 3 Formato de solicitud de licencia de prácticas médicas III. Prácticas solicitadas V. Trabajadores ocupacionalmente expuestos, TOE ANEXO 4 Formato de solicitud de licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación III. Prácticas solicitadas IV. Equipos generadores de radiación ionizante V. Trabajadores ocupacionalmente expuestos, TOE VI. Concepto ANEXO 5 Programa de capacitación en protección y seguridad radiológica. Ver Resolución 482 de 2018 Articulo 19. Licencia de Practica medica. Articulo 20. Categoría I 1.1 Radiología Odontológica periapical 1.2 Densitometría ósea. Categoría II 2,1 Radioterapia 2.2. Radiodiagnóstico de alta complejidad. 2.3 Radiodiagnóstico de media complejidad. 2.4 Radiodiagnóstico de baja complejidad. 2.5 Radiografías odontológicas panorámicas y tomografías orales. Articulo 31. Licencia de Practicas industriales, Veterinarias o de Investigación. Articulo 32 2.1 Radiología Industrial de alta complejidad. 2.2 Radiología Veterinaria 2,3 Radiología en investigación |  |  | Responsable de recibir correspondencia Oficina de Atención al ciudadano | Solicitud de tramite de Licencia de practica | Según TRD
2 | verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el tramite de las licencias de practicas. Para las licencias de práctica médica categoría I, se procederá a estudiar la documentación y dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, a emitir el acto administrativo. Para las licencias de práctica médica categoría II se programará visita con enfoque de riesgo, encaminada a la verificación de los requisitos a que refiere el artículo 24 de la resolución 482 de 2018, la cual se realizará en un término no superior a sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la radicación de la solicitud o de la complementación de esta, según sea el caso, y también para las practicas industriales, veterinarias o de investigación. Entregada la documentación requerida en los artículos 6 y 7 Res. 482 de 2018, se revisara dentro de los 20 días hábiles siguientes, y si se encuentra incompleta ,requerirá al solicitante para que le suministre dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. Si no se completa la solicitud, se entenderá que el peticionario desiste de esta, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un termino igual. Completa la solicitud se procederá a programar visita encaminada a la verificación de los requisitos relacionados con la infraestructura técnica, la cual se realizara en un termino no superior a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud o de la complementación de este según sea el caso. Si como consecuencia de esta visita, requiere mas información relacionada con la infraestructura técnica, en el acta que se suscriba en la referida visita, se dejara constancia de ello y el solicitante dispondrá de un plazo de veinte (20) días hábiles para lograrlo. Luego del termino del requerimiento o el de la visita, este Ministerio dentro de los cuarenta y cinco (45) días hales siguientes, entrara a resolver de fondo la solicitud con la documentación de que disponga, cuya decisión será notificada de acuerdo con lo establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . |  |  | Profesional Universitario Código 237 Grado 6 | Documentación verificada | Según TRD
3 | Elaborar cronograma de visita : El funcionario a cargo del componente elabora según las solicitudes el cronograma de visita, elabora oficio que será firmado por el Coordinador. La notificación se hará con 1 día de anticipación |  |  | Profesional Universitario Código 237 Grado 6 | Cronograma de visitas | Según TRD
4 | Notificar la visita al interesado: Se notifica a la Institución por correo electrónico y/o por llamada telefónica |  |  | Profesional Universitario Código 237 Grado 6 | Oficio de notificación de Visita GOBOL | Según TRD
5 | Realizar visita : Realizar la evaluación con instrumento diseñado para verificación del cumplimiento según la Resolución 482 de 2018. |  |  | Profesional Universitario Código 237 Grado 6 | Formato de evaluación diligenciado | Según TRD
6 | Notificar informe favorable y emisión de Licencia : Se comunica al interesado el informe favorable y la emisión de la Licencia dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, entrará a resolver de fondo la solicitud con la documentación e información de que disponga, decisión que será notificada de acuerdo con lo establecido por el *Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y susceptible de los recursos en este contemplados. |  |  | Profesional Universitario Código 237 Grado 6 | Notificación de Informe Favorable | Según TRD
7 | Entregar Licencia de practica : Se hace entrega de documento que certifica el cumplimiento de la Resolución 482 de 2018. |  |  | Profesional Universitario Código 237 Grado 6 | Otorgar Licencia de Practica | Según TRD
8 | Notificar informe desfavorable : Se comunica al prestador el informe desfavorable que genera la no emisión de la Licencia de Practica por el equipo presentado |  |  | Profesional Universitario Código 237 Grado 6 | Oficio de notificación de resultado desfavorable | Según TRD
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: Resolución 482 de 2018: Por el cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones. Decreto 1011 de 2006 Define el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de atención en salud del Sistema General de seguridad social en salud.. s. Resolución 2003 de 2014: Por medio del cual se definen los procedimientos y condiciones de Inscripción de los Prestadores de los prestadores de servicios de salud y de Habilitación de servicios de salud.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Solicitud de tramite de Licencia de practica |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
Documentación verificada |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
Cronograma de visitas |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
Oficio de notificación de Visita GOBOL |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
Formato de evaluación diligenciado |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
Notificación informe favorable |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
Licencias de practica |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
Oficio de notificación de resultado desfavorable |  | Cronológico | Responsable: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Lugar: Carpeta Medio: Papel - Físico | Archivo de Gestión: 3 Años Archivo central 7 años | Funcionarios IVC | Archivo histórico
ANEXOS: Ninguno 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
01 |  | 2018-04-03 | Versión Inicial |  | Nombre: Julio Cesar Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Fecha:30/05/2018
02 |  | 2019-04-29 | Actualizacion en la normatividad |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
ELABORO |  |  | REVISO |  | APROBÓ
Nombre:Ma Margarita Lujan T y Angelica Oviedo Martinez Cargo: Profesionales Especializados Contratistas-Oficina Asesora de planeación Fecha: 29/04/2019 |  |  | Nombre: María Carolina Burgos Pinedo Cargo: Profesional Universitario Código 237 Grado 6 Fecha: 29/04/2019 |  | Nombre: Julio Cesar Luna Marrugo Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 4. Fecha: 29/04/2019 Nombre, Alida Miontes Medina Cargo Directora Tecnica de IVC Fecha 29/04/2019